清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）工程项目竣工环境保护验收专家组意见

2023年12月20日，嘉兴市教育局严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）工程项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴市教育局、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容本项目建设单位为嘉兴市教育局，建设地址位于浙江省嘉兴市南湖区北辰路501号，设计总投资47647. 01万元，用地面积79454平方米，总建筑面积64200平方米（其中地上建筑面积53335. 27平方米、地下建筑面积10864. 73平方米），机动车停车位192个（其中地面停车位19个、地下停车位173个）。

目前项目实际总投资47649. 03万元，总用地面积79258. 05平方米，总建筑面积65641. 09平方米，其中地上建筑面积54267. 41 平方米，地下建筑面积11373. 68平方米，机动车停车位197个（其中地面停车位24个、地下停车位173个）。

（二）建设过程及环保审批情况2020年6月，公司委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）工程项目环境影响报告表》。2020年7月14日，嘉兴市生态环境局（南）以嘉（南）环建【2020】72号文予以审批。项目于2020年12月开始建设，2023年3月建成投入试运行。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况本项目实际总投资47647. 01万元，其中实际环保投资790万元。（四）验收范围本次验收范围为《清华大学附属中学嘉兴实验学校（高中部）工程项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，目前项目实际建筑面积等主要经济技术指标有所调整，调整后污染源产排情况基本维持不变，未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水项目生活污水经隔油池、化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气项目实验室废气收集后直接引至屋顶高空排放；食堂油烟废气采用油烟净化装置净化处理后引至屋顶高空排放。

（三）噪声

项目选用低噪声设备；校园内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；风机等高噪声设备安装减震垫和消声器；加强校园内绿化工作。

（四）固废项目危废为实验室危险废物，委托有次质单位处置；废弃油脂委托嘉兴市绿能环保科技有限公司处置，生活垃圾、食堂厨余垃圾、实验室委托当地环卫部门统一清运处置。

（五）其他环境保护设施1、环境风险防范设施企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置目前企业未安装在线监测设施（无要求）。3、其他设施本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

2023年2月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2023年3月8、9日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：1、验收监测期间，项目废水入管网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度日均值（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996)表4三级标准，氨氮排放浓度日均值低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015)表1中的B级限值要求。2、验收监测期间，项目实验室废气排放口非甲烷总烃排放浓度及速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2二级标准。验收监测期间，项目非甲烷总烃场界无组织监测浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度场界无组织监测浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准二级新扩改建标准。3、验收监测期间，项目各场界昼间噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)中的2类区标准。4、项目教学垃圾收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。5、本项目总量控制指标主要为CODcr、NH3-N.经核算，本项目实施后全校各污染物排放量均低于全校总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制。

2、更新完善编制依据；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析；完善附图附件。

3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等

重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

- 八、验收人员信息

- 详见会议签到表。

- 验收专家组：

- 2023年12月20日